Я Г О Д Н И Н С К И Й   Г О Р О Д С К О Й   О К Р У Г

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» мая 2019 года		                                                         № 372

О создании комиссии по подготовке

муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

к работе в зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», во исполнение Протокола рабочего совещания при губернаторе Магаданской области В.П. Печеном от 11.05.2018 года №118-прс, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по подготовке муниципального образования «Ягоднинский городской округ» к работе в зимний период 2019-2020 годов.

- Комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

- Утвердить персональный состав комиссии согласно приложению №1.

- Утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению №2.

- Утвердить календарный график проведения оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов согласно приложению №3.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа С.В. Макарова.

Глава Ягоднинского

городского округа                                                                                              Д.М. Бородин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ягоднинского городского округ

от «31» мая 2019 год  № 372

Персональный состав

комиссии по подготовке муниципального образования «Ягоднинский городской округ» к работе в зимний период 2019-2020 годов

Председатель Комиссии:

С.В. Макаров – первый заместитель главы Ягоднинского городского округа.

Члены Комиссии:

С.М. Мицай – главный специалист отдела ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа.

А.В. Майструк – и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа.

М.А. Дробышевская – заместитель руководителя   - начальник отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа.

Т.С. Морозова – начальник отдела правового обеспечения, жилищного хозяйства и   муниципального жилищного контроля.

Т.В. Белоусова – ведущий специалист отдела правового обеспечения, жилищного хозяйства и   муниципального жилищного контроля, муниципальный жилищный инспектор.

Представитель Ростехнадзора (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ягоднинского городского округа

от «31» мая 2019 год № 372

Программа

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Раздел 1. Оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Критерии оценки | Основание для проведения оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключённого в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 2 | готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 3 | соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 4 | наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 5 | функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб: - укомплектованность указанных служб персоналом, - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 6 | проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 7 | организация контроля режимов потребления тепловой энергии | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 8 | обеспечение качества теплоносителей | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 9 | организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 10 | обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 11 | обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 12 | наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 13 | отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 14 | работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | п. 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |

Примечание.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Раздел 2. Оценка готовности потребителей тепловой энергии

| № п/п | Критерии оценки | Основание для проведения оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 4 | выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 10 | наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 13 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 14 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 15 | проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 16 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 17 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | п. 16 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ягоднинского городского округа

от «31» мая 2019 год № 372

Календарный график

проведения оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

| Наименование организации | Срок проведения оценки |
| --- | --- |
| Организации, подведомственные: - Комитету образования администрации Ягоднинского городского округа. - Комитету культуры администрации Ягоднинского городского округа. - Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа. | 19.08.2019-01.09.2019 |
| Жилищный фонд посёлка Синегорье | 19.08.2019-01.09.2019 |
| Жилищный фонд посёлка Оротукан | 19.08.2019-01.09.2019 |
| Жилищный фонд посёлка Дебин | 19.08.2019-01.09.2019 |
| Жилищный фонд посёлка Ягодное | 19.08.2019-01.09.2019 |
| Ресурсоснабжающие (теплоснабжающие и теплосетевые) организации | 19.08.2019-01.09.2019 |