ЯГО Д Н И Н С К И Й   Г О Р О Д С К О Й   О К Р У Г

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» марта  2019 года				                                                     № 211

О согласовании инвестиционной программы ООО

«Регионтеплоресурс» по развитию системы горячего

и холодного водоснабжения поселка Оротукан Ягоднинского

района Магаданской области на 2019-2021 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (ред. от 08.10.2018) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение») администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Регионтеплоресурс» по развитию системы горячего и холодного водоснабжения поселка Оротукан Ягоднинского района Магаданской области на 2019-2021 г.г.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ягоднинского

городского округа                                                                                                 Д.М. Бородин

Согласована постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 15.03.2019 года № 211

Общество с ограниченной ответственностью

“Регионтеплоресурс”

685000, г. Магадан, ул. Скуридина, дом 1/23, офис 003, rtr49@list.ru,  тел. 89148614244

Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО Сбербанк, г. Магадан

БИК  044442607, К/с 30 101 810 300 000 000 607, Р/с 40 702 810 836 000 000 680

Инвестиционная программа

ООО «Регионтеплоресурс»

по развитию систем горячего и холодного водоснабжения поселка Оротукан Ягоднинского района Магаданской области на 2019 - 2021 годы

Утвердил:

Руководитель Департамента цен и тарифов Магаданской области

________________________   И.В.Варфоломеева

Согласовал:

Глава Ягоднинского городского округа Магаданской области

________________________          Д.М.Бородин

Исполнитель:

Генеральный директор ООО «Регионтеплоресурс»

________________________        Д.В.Миллер

г. Магадан

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ:

- Содержание – 2 стр.

- Описательная часть – 9 стр.

- Табличная часть:

В т.ч.:

- Паспорт инвестиционной программы по развитию систем горячего и холодного водоснабжения поселка Оротукан Ягоднинского района Магаданской области на 2019 - 2021 годы– 1 стр.

- Плановые значенияпоказателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного и горячего водоснабжения ООО "Регионтеплоресурс" (Таблица 1) – 2 стр.

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения ООО "Регионтеплоресурс" (Таблица 2) –2 стр.

- Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций  ООО "Регионтеплоресурс" (Таблица 3) – 1 стр.

- Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы ООО "Регионтеплоресурс" (Таблица 4) – 1 стр.

- График реализации мероприятий инвестиционной программыООО "Регионтеплоресурс" (Таблица 5) – 1 стр.

- Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Регионтеплоресурс" (Таблица 6) – 1 стр.

- Расчет эффективности инвестирования средств ООО "Регионтеплоресурс" (Таблица 7) – 2 стр.

- Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы ООО "Регионтеплоресурс" (Таблица 8) – 1 стр.

- План мероприятий по приведению качества питьевой в соответствие с установленными требованиями, программа энергосбережения. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы. – 1 стр.

- Свод затрат на мероприятия по реконструкции системы горячего водоснабжения ООО "РТР" – 1 стр.

- Сметы затрат по реконструкции (модернизации) 19 участков системы горячего водоснабжения– 19 стр.

- Копии коммерческих предложений на материалы и доставку (для мероприятий по модернизации системы горячего водоснабжения) – 4 стр.

- Затраты на мероприятия по реконструкции системы холодного водоснабжения ООО "РТР" – 1 стр.

- Копии коммерческих предложений на материалы и доставку (для мероприятий по модернизации системы горячего водоснабжения) – 3 стр.

- Описательная часть.

Наименование Программы - Инвестиционная программа ООО "Регионтеплоресурс" по развитию систем горячего и холодного водоснабжения поселка Оротукан Ягоднинского района Магаданской области на 2019 - 2021 годы

Основание для разработки Программы – Концессионное соглашение № 3-КС-2018  между ООО «Регионтеплоресурс» и Администрацией Ягоднинского городского округа, в соответствии с п.18 ч. IIПравил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410).

Разработчик и исполнитель Программы – Общество с ограниченной ответственностью «Регионтеплоресурс».

Инвестиционной программа разработана в соответствии с нормативными актами РФ:

- Земельный кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Анализ существующего состояния системы водоснабжения. Характеристика предприятия.

В поселке Оротукан существует закрытая система горячего водоснабжения.

Количество источников воды - 1 поверхностный.

Водохранилище образовано земляной плотиной талого типа. Высота плотины – 17,7 м., длина по гребню – 315м., ширина гребня – 5м. Общая емкость водохранилища – 1350 тыс. м³., полезная (объем потребления) – 359 тыс. м³. (при НПУ – 480,6 м). Площадь водохранилища 23,6 Га., перед транспортировкой потребителю (подачей в сеть), вода обеззараживается гипохлоритом. Количество остаточного хлора определяется ежечасно с записью в журнал оператором насосной станции. Там же производится отбор пробы на бактериологический анализ. Лаборант химлаборатории котельной п. Оротукан ежедневно производит органолептический контроль качества воды в водоводе, а также производит качественный анализ на содержание нитратов, нитритов, солей аммония, хлоридов и остаточного хлора раз в неделю. При паводках в весенне-осенний периоды - производится гиперхлорирование подаваемой воды в водопровод с повышением концентрации остаточного хлора до 0,5мг/л. в первой точке отбора проб у потребителя, в сравнении с обычной 0,3-0,5мг/л.;

Поселок Оротукан оборудован современными системами централизованного водоснабжения.

Доля питьевой воды, отпускаемой для нужд населения и промышленных предприятий – 91,71 %, в том числе населения – 37,1 %.

ООО «Регионтеплоресурс» осуществляет деятельность по водоподготовке, транспортировке и подаче питьевой воды и является гарантирующим поставщиком в п.Оротукан.

Перечень и значения плановых и фактических показателей качества воды указано в таблице:

Качество потребляемой поверхностной воды.

| Наименование ингредиентов | ПДК | Фактическое содержание |
| --- | --- | --- |
|  |  | до очистки (мл / л) | после очистки (мл / л) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РН | 6,5 | 6,55 |  |
| Растворимый кислород | 6,0 | н/о |  |
| Взвешенные вещества | естественный фон | н/о |  |
| БПК5 | 3,0 | н/о |  |
| Аммонит – ион | 0,5 | н/о |  |
| Нитрат – анион | 40,0 | 4,0 |  |
| Нитрит – анион | 0,08 | 0,03 |  |
| Фосфор фосфатов | 0,2 | - |  |
| Хлориды | 300,0 | 1,4 |  |
| Сульфиды | 100,0 | 15,0 |  |
| Кальций | 180,0 | н / о |  |
| Магний | 40,0 | н / о |  |
| Железо общее | 0,1 | 0,035 |  |
| Медь | 0,001 | н/о |  |
| Цинк | 0,01 | н/о |  |
| Хром+3 | 0,07 | н / о |  |
| Хром+6 | 0,02 | н / о |  |
| Цианиды | 0,05 | н / о |  |
| Сплав | 0,5 | н/о |  |
| Фенол | 0,001 | н / о |  |
| Нефтепродукты | 0,05 | н / о |  |
| Свинец | 0,01 | н/о |  |

Данные приняты, согласно протоколу № 133 от 19.08.03 г.  ЦГСЭН Магаданской области.

Показатели качества, энергетической эффективности, надежности и бесперебойности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения в период с декабря 2017 по настоящее время регулирующими органами не утверждались.

Главная проблема в сфере водоснабжения в п.Оротукан - это отсутствие «спутника» на действующем водоводе, на участке насосная станция – КИМ.  Возможное решение: демонтаж одной нитки действующего водовода и прокладка новой нитки водовода (ПЭ) вместо демонтированной, снабженной греющим кабелем, что повысит качество поставляемой воды, и снизит риски замерзания водовода в зимний период. Капитальный ремонт всех лежек и опор действующего водовода. Необходима разработка проектно-сметной документации данного вида ремонтов и осуществление работ согласно проекту.

Цели и задачи программы:

-       обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи потребителям услуги водоснабжения;

-       обеспечение потребителям необходимой потребности в услугах централизованной системы водоснабжения;

-       восстановление изношенного оборудования и сетей системы водоснабжения;

-       снижение фактических потерь воды в водопроводных сетях;

-       снижение аварийности на водопроводных сетях;

-       снижение удельного расхода электроэнергии.

Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия, включенные вИнвестиционную программу,выполняются в период с 01.01.2019 года по 31.12.2021 года. Ввод в эксплуатацию объектов производится по мере выполнения работ по участкам и объектам.

Мероприятия программы

- Модернизация системы горячего водоснабжения п. Оротукан в рамках инвестиционной программы ООО «Регионтеплоресурс» на 2019-2021 г.г.

В целях улучшения качества поставляемой услуги по горячему водоснабжению при переходе от тупиковой системы горячего водоснабжения к циркуляционной предлагается в качестве модернизировать вводы ГВС в дома, чтобы на «розливах» температура воды соответствовала ее температуре в циркуляционном кольце независимо от величины водоразбора потребителями дома. Для этого предлагается проложить вторую трубу из полипропилена от циркуляционного кольца к розливу с соответствующей запорной арматурой. Между врезками основной и дополнительной трубой ГВС на трубопроводе врезать затвор,проходным сечением трубопровода - для возможности создания дополнительного местного гидравлического сопротивления в циркуляционном трубопроводе, это должно привести к возникновению достаточного напора между первой и второй врезками к дому и, соответственно, к движению воды через розлив жилого дома. Фактически происходит дублирование однотрубного ввода второй трубой из полипропилена, что в случае аварийных работ на придомовой линии позволит продолжать снабжение ГВС потребителей. Также после оптимизации жилого фонда возможно придется переходить на классическую двухтрубную схему водоснабжения ГВС, а она требует наличие двухтрубного ввода к объекту водопотребления.

Примем, что в данных участках сети происходит 1-но разовое перезаполнение, связанное со сливом ГВС до необходимой температуры(по показаниям прибора учета реальный общий расход превышает нормативный в 3 раза и это при наличии трубопроводов ду200-250 V1=1.4+1.8+2.9=6.1м3/сутки

Слив горячей воды:   Q1= 6,1*(55-5)*352/1000= 107,36 Гкал/год.

После выполнения указанных мероприятий, поскольку время ожидания потребителем качественной услуги сильно сократится и на достижение этого не будет необходимо повышать температуру ГВС на выходе из источника теплоснабжения, температуру в циркуляционном трубопроводе ГВС можно будет снизить ближе к нормативным значениям.

Q2=G*(t°)/1000*n*N  ,

G=30м3 нормативный циркуляционный расход,

t=1°C    снижение температуры в циркуляционном кольце.

Q2=30*1/1000*6,1*352=64,42 Гкал/год.

Qобщ.=Q1+Q2=171,78  Гкал/год.

Дополнительные потери через изоляцию дополнительно проложенных трубопроводов:

- Примем все трубопроводы стальными, с нормативной изоляцией и средней температурой воды равной 50°С.

- Нормативные потери через изоляцию:

Dу70-22 Ккал/м*ч.,

Dу80-23 Ккал/м*ч.,

Dу100-25 Ккал/м*ч.,                                                                                                                                          Годовые потери через изоляцию :

Q76=22*362*6,1*352/10^6= 17,1 Гкал.,

Q89=23*362*6,1*352/10^6= 17,88 Гкал.

Q108=25*362*6,1*352/10^6= 19,43 Гкал.

Qобщ =  54,41 Гкал.

Снижение годовое на выработку тепла: Q    =    171,78 – 54,41   =   117,37 Гкал.

Возрастание затрат на транспортировку в связи с увеличенным гидравлическим сопротивлением:

Расход горячей воды через Ду76-Ду108 для поддержания нормативной температуры в дополнительных участках трубопровода:

G=Qпотерь*1000/∆t  м3.

∆t=0. 5°С(понижение на участке)

G=((362+370+341)*25*10^-3)/0. 5=54m3/ч.

54/3600=0,0149 кг/с

Расход мал, поэтому для таких диаметров гидравлическое сопротивление запорной арматуры и труб можно считать близкими к нулю, поэтому располагаемый напор для участка от циркуляционной трубы до дома и обратно можно принять как 0.2 м.в.ст. и менее, при 19 объектах потеря напора составит 4 м.в.ст. Напор насоса 50 м.в.ст., дополнительные потери не более 8% . Примем эту величину как увеличение(условное) требуемой мощности насосной станции. Электродвигатель 15кВт/ч, дополнительная мощность – 1.2кВт/ч, 10.08 мВт/год.  Запас по мощности эл. двигателя позволяет это увеличение.

Экономия от внедрения мероприятий без учета затрат на установку в год:

|  |  |  | Объем экономии | Тариф 2021 года, руб. | Экономия в год, руб. | Расход на жилфонд до модернизации | Экономия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода (экономия) | куб.м | 2 147,20 | 66,44 | 142 659,97 | 55 729,00 | 3,85 |
| 2 | Тепловая энергия (экономия) | Гкал | 117,37 | 8 409,18 | 986 985,46 | 3 140,89 | 3,74 |
| 3 | Электроэнергия (экономия) | квтч | 136 501,31 | 5,1519 | 703 241,10 |  |  |
| 4 | Электроэнергия (увеличение нагрузки) | квтч | 10 080,00 | 5,1519 | - 51 931,15 |  |  |

- Модернизация двигателей насосных установок для подъема питьевой воды в рамках инвестиционной программы ООО «Регионтеплоресурс» на 2019-2021 г.г.

В зависимости от времени суток, времени года, погодных условий, технологических потребностей котельных и других потребителей в посёлок должен подаваться определённый объём воды, который в настоящий момент регулируется вручную задвижками по показаниям манометра.

Разница пикового и минимального потребления холодной воды составляет 60% исходя из практики эксплуатации. В зависимости от характеристики выбранного регулятора частоты, экономия электроэнергии может составлять до 50%, т.к. нагрузка на электродвигатель в часы мин. потребления (с 22.00 до 6.00 ч.) падает в 2 раза. Для более точного определения объёма подачи воды потребителям требуется установка дополнительных приборов учёта расхода.

В целях:

- увеличения срока службы существующего оборудования насосной станции, подающей холодную воду на электрокотельную, угольную котельную и потребителям п.Оротукан ,

- экономии расходуемой электроэнергии,

- повышения уровня автоматизации и надёжности работы оборудования,

- улучшения условий труда обслуживающего персонала,

предлагается установить частотный преобразователь для асинхронных двигателей насосных установок с целью регулирования объёма подаваемой воды по заданному давлению в системе ХВ.

Частотный преобразователь ALTIVAR ATV212 55кВт 380В IP55 ЭМС

Цена с доставкой – 285 757,53 руб. без.НДС, в т.ч.:

Цена преобразователя  - 264 991,53 руб. без НДС;

Доставка – 20 766, руб.

Расчет экономического эффекта:

Среднемесячный расход электроэнергии объекта составляет 52 тыс.кВт/час.

Мощность двигателей насосных установок составляет 55 кВт и 75 кВт (резерв).

Для двигателя 55 кВт годовой расход эл.энергии составляет 55 Квт * 24 час. *365 дн. = 481 800 кВт

Затраты на электроэнергию (2021 год): 481 800 квтч х 5,1519 руб./квтч = 2 482,19тыс.руб.

Прогнозируемая экономия в ценах 2021 года – 50 % (в техническом паспорте до 70 %) – 1 241,09т.руб/год.

Объем и источники финансирования Программы

| № п/п | Год | Вид деятельности: производство, транспортировка и сбыт питьевой воды | Вид деятельности: производство, транспортировка и сбыт горячей воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельный размер расходов на рекострукцию (модернизацию) системы питьевого водоснабжения, тыс.руб. | Возврат денежных средств за счет амортизации, включаемой в тариф, тыс.руб. | Бюджетные средства Муниципального образования Ягоднинский городской округ, тыс.руб. | Предельный размер расходов на рекострукцию (модернизацию) системы горячего водоснабжения, тыс.руб. | Возврат денежных средств за счет амортизации, включаемой в тариф, тыс.руб. | Бюджетные средства Муниципального образования Ягоднинский городской округ, тыс.руб. |
| 1 | 2019 | 285,76 | 277,19 | 8,57 | 303,37 | 294,27 | 9,10 |
| 2 | 2020 |  |  |  | 521,22 | 505,58 | 15,64 |
| 3 | 2021 |  |  |  | 534,15 | 518,12 | 16,03 |
| Итого: | 285,76 | 277,19 | 8,57 | 1 358,74 | 1 317,97 | 40,77 |

Финансовые вложения подлежат возврату в течение срока окупаемости инвестиций через тарифные источники, а именно амортизационные отчисления.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- Технико-экономические результаты:

- повышение энергетической эффективности,

- повышение надежности и качества водоснабжения,

- снижение себестоимости отпускаемой воды после срока окупаемости инвестиционного проекта.

- Социальные результаты:

- повышение качества услуг,

- повышение надежности водоснабжения потребителей,

- повышение экономической доступности услуг централизованного водоснабжения для потребителей.

Прогноз тарифных последствий от реализации инвестиционной программы

Реализация предлагаемой инвестиционной программы не несет тарифных последствий в сторону увеличения расходов, так как источником финансирования является амортизация объектов водоснабжения, передаваемых по концессионному соглашению.

2.Табличная часть.