ЯГО Д Н И Н С К И Й   Г О Р О Д С К О Й   О К Р У Г

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» декабря 2018 года		                                                      		№  999

О прекращении концессионного соглашения в отношении

объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения

на территории поселка Дебин Ягоднинского района

Магаданской области по истечении срока действия

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить концессионное соглашение, заключенное с единственным участником открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области с обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» по истечении срока действия с 31 декабря 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа:

2.1. Подготовить проект соглашения о расторжении концессионного соглашения и обеспечить в установленном порядке заключение соглашения о расторжении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» в отношении объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области;

2.2. Расторгнуть с концессионером в установленном законодательством порядке договора аренды земельных участков, на которых располагаются объекты концессионного соглашения и которые были необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru) и официальному опубликованию в газете «Северная правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ягоднинского

городского округа                                                                                                       Д.М. Бородин

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2018 года № 999

Описание объекта Соглашения, в том числе сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, балансовой стоимости

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели | Техническое состояние объекта | Мощность объекта на дату передачи | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Балансовая стоимость объекта, руб. | Остаточная стоимость объекта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин, ул.Советская, 7 | 554,1 м2 | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 9 гкал/час | 26.01.2009 | 52 705 000,00 | 35 477 326,86 |
| 2 | Наружные тепловые сети | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 2650 м. | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 2650 м. в двутрубном исполнении |  | 328358,34 | 95 945,55 |
| 2.1. | Наружные тепловые сети | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 500 м dвн = 50 мм Dвн = 57 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 500 м. в двутрубном исполнении | 1990 | 61954,4 | 18 102,43 |
| 2.2 | Наружные тепловые сети | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 584 м dвн = 70 мм Dвн = 76 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 584 м. в двутрубном исполнении | 1990 | 72362,74 | 21 143,52 |
| 2.3. | Наружные тепловые сети | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 122 м dвн = 80 мм Dвн = 89 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 122 м. в двутрубном исполнении | 1990 | 15116,88 | 4 416,93 |
| 2.4. | Наружные тепловые сети | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 468 м dвн = 100 мм Dвн = 108 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 468 м. в двутрубном исполнении | 1990 | 57989,32 | 16 943,79 |
| 2.5 | Наружные тепловые сети | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 120 м dвн = 125 мм Dвн = 133 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 120 м. в двутрубном исполнении | 1990 | 14869,06 | 4 344,57 |
| 2.6 | Наружные тепловые сети | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 202 м dвн = 150 мм Dвн = 159 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 202 м. в двутрубном исполнении | 1990 | 25029,58 | 7 313,30 |
| 2.7 | Наружные тепловые сети | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 654 м dвн = 200 мм Dвн = 219 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 654 м. в двутрубном исполнении | 1990 | 81036,36 | 23 681,01 |
| 3. | Наружные сети ГВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 1900 м | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1900 м. в двутрубном исполнении | 1978 | 99362,06 | 0,00 |
| 3.1. | Наружные сети ГВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 26 м dвн = 32 мм Dвн = 40 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 26 м. в двутрубном исполнении | 1978 | 1359,69 | 0,00 |
| 3.2. | Наружные сети ГВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 754 м dвн = 50 мм Dвн = 57 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 754 м. в двутрубном исполнении | 1978 | 39431,05 | 0,00 |
| 3.3. | Наружные сети ГВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 232 м dвн = 70 мм Dвн = 76 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 232 м. в двутрубном исполнении | 1978 | 12132,63 | 0,00 |
| 3.4. | Наружные сети ГВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 70 м dвн = 80 мм Dвн = 89 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 70 м. в двутрубном исполнении | 1978 | 3660,71 | 0,00 |
| 3.5. | Наружные сети ГВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 558 м dвн = 100 мм Dвн = 108 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 558 м. в двутрубном исполнении | 1978 | 29181,07 | 0,00 |
| 3.6. | Наружные сети ГВС | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 260 м dвн = 200 мм Dвн = 219 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 260 м. в двутрубном исполнении | 1978 | 13596,91 | 0,00 |
| 4. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 3792 м | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) |  |  | 3845144,60 | 931 751,83 |
| 4.1. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 12 м dвн = 25 мм Dвн = 32 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 12 м | 1982 | 12168,18 | 2 985,70 |
| 4.2. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 348 м dвн = 50 мм Dвн = 57 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 348 м | 1985 | 352877,19 | 85 928,65 |
| 4.3. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 212 м dвн = 70 мм Dвн = 76 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 212 м | 1985 | 214971,17 | 52 347,28 |
| 4.4. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 122 м dвн = 80 мм Dвн = 89 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 122 м | 1986 | 123709,82 | 30 037,99 |
| 4.5. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 1434м dвн = 100 мм Dвн = 108 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1434 м | 1986 | 1454097,41 | 353 069,02 |
| 4.6. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 208 м dвн = 125 мм Dвн = 133 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 208 м | 1987 | 210915,10 | 51 055,29 |
| 4.7. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 140 м dвн = 150 мм Dвн = 159 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 140 м | 1987 | 141962,09 | 34 364,20 |
| 4.8. | Сети водопроводные | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Протяженность – 1316 м dвн = 200 мм Dвн = 219 мм | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1316 м | 1988 | 1334443,64 | 321 963,70 |
| 5. | Здание водонасосной | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | S – 112,7 кв.м. | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1 ед. | 01.10.1995 | 492265,53 | 375 438,30 |
| Иное имущество |  |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | Мощность объекта на дату передачи | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Балансовая стоимость объекта, руб. | Остаточная стоимость объекта, руб. |
| 1 | Фронтальный погрузчик В-140.10012 011 гос. номер 61 18 ММ 49 | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Номинальная грузоподъемность, 4,5 т Номинальная мощность, кВт (л.с.) 132(180) Вместимость ковша номинальная, м3 (2,5-3,0) | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1 ед. | 2010 года, номер двигателя АО390115 | 2435000,00 | 1 040 855,45 |
| 2 | Бактерицидная установка | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин |  | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1 ед. | 01.04.1987 | 2990,72 | 0,00 |
| 3 | Бактерицидная установка | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин |  | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1 ед. | 01.04.1984 | 3161,18 | 0,00 |
| 4. | Насос ЭЦВ 8-40-90 | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин |  | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1 ед. | 01.01.2002 | 28618,64 | 0,00 |
| 5. | Насос ЭЦВ 10-63-150к | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин |  | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1 ед. | 01.01.2001 | 13800,0 | 0,00 |
| 6. | Весы автомобильные «Нимбус 3-18-80» | Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | Грузоподъемность до 80 тонн длина весов 18 м, ширина весов 3 м. | В рабочем состоянии (удовлетвори-тельное) | 1 ед. | 18.12.2013 | 913 943,80 | 694 978,04 |